## правила
ООО "ВИЛО РУС"
тел.: +7 495 781 06 90
факс:+7 495 781 06 91
Отдел заказов: Сергей Багаев | sergey.bagaev@wilo.ru
ВВ моторы: Игорь Морозов, НВ моторы: Константин Грачев & Сергей Федоров
**№ запроса, присвоенный инженером
Тип двигателя -
Номинальная мощность двигателя (кВт) - | ? |  | Мощность насоса в р.т. (кВт) -
Скорость (количество полюсов) - | ? |  | Номин.частота вр.насоса (rpm) -
Напряжение - | ?
Частота сети (Гц) - | 50 Гц
Класс защиты (IP) - | ? |  | Темп.окр.среды, от (оC) -
Питание мотора - | от электросети |  | до (оC) +
Вариант исполнения мотора - | гор. (IM B3) |  | Влажность (%) -
Креммная коробка - | не важно
Контроль температуры обмоток - | Нет |  | Механизм соединения - | Муфта
Контроль температуры подшипников - | Нет |  | Направление вращения | CW/CCW
Подготовка под датчики вибрации - | Нет
Датчики вибрации - | Нет
Покраска в цвет - | Pantone 334U
Срок поставки - | Стандартный, DDP Ногинск
Зонтик (навес) - | Нет
Антиконденсатный обогрев - | Нет
Взрывозащищенное исполнение, | Нет
степень взрывозащиты -
Данные для закрепления проекта:
Заказчик -
Объект -
Количество -
Ориентировочные сроки закупки -
_____________________________________________________ |  | _____________________________________
(Ф.И.О.) |  | (Подпись)
* Ф.И.О., подпись сотрудника отдела сбыта ВИЛО РУС, подтвердившего соответствие наименования, артикула подобранного оборудования техническим требованиям данного опросного листа. (Обязательно к заполнению сотрудником ВИЛО РУС по требованию Партнера перед размещением заказа на данное оборудование)
- обязательны к заполнению
- Для дополнительного описания
Данный опросный лист выполнен в интерактивном виде. Вам нужно лишь выбирать данные из выпадающих списков.
Чтобы у поля открылся выпадающий список необходимо на него кликнуть, а затем, нажать на появившуюся кнопку-треугольник справа поля.
Дополнительные поля можно не заполнять, однако, если Вы сомневаетесь в выборе номинальной мощности и температурных опций, их рекомендуется заполнить.
Для насоса необходимо указать номинальную мощность на валу и его частоту вращения.
Дать параметры окружающей среды.
Монтажное положение:
Направление вращения: CW - по часовой стрелке, CCW - против часовой стрелки. Правила определения - см. рисунок ниже
Все высоковольтные моторы по умолчанию оборудованы датчиками контроля температуры обмотки 6 шт. (2 х фаза обмотки) и подшипников 2 шт. (1 х на подшипник). Поэтому на отказ от выбора последует предложение стандартной комбинации датчиков.
Если нужен контроль вибрации, то рекомендуется выбирать только подготовку. Датчики вибрации комплектовать отдельно: 2790531 Датчик вибрации VTV122 IFM electronics, Резьба М8
Опции необходимые при монтаже в вертикальном положении, на улице
При выборе взрывозащищенного исполнения впишите в поле степень взрывозащиты, поставщик не будет это делать вместо заказчика.
РЭП готовы «закреплять» за нами проекты и даже согласовывать с нами цены, которые будут выдаваться другим запрашивающим. Однако полноценно такая схема работы возможна только по двигателям АДЧР и только при условии заблаговременного информирования РЭП о нашей работе над конкретным проектом (указываем Заказчика, Объект, марку эл/дв, кол-во, ориентировочные сроки закупки).
Распечатейте, подпишите, отсканируйте и вышлите на е-майл ответственного инженера.

## образец
ООО "ВИЛО РУС"
тел.: +7 495 781 06 90
факс:+7 495 781 06 91
Отдел заказов: Сергей Багаев | sergey.bagaev@wilo.ru
ВВ моторы: Игорь Морозов, НВ моторы: Константин Грачев & Сергей Федоров
**№ запроса, присвоенный инженером
Тип двигателя - | Русэлпром
Номинальная мощность двигателя (кВт) - | ? |  | Мощность насоса в р.т. (кВт) - | 1241
Скорость (количество полюсов) - | ? |  | Номин.частота вр.насоса (rpm) - | 740
Напряжение - | ?
Частота сети (Гц) - | 50 Гц
Класс защиты (IP) - | ? |  | Темп.окр.среды, от (оC) - | 0
Питание мотора - | от электросети |  | до (оC) + | 40
Вариант исполнения мотора - | гор. (IM B3) |  | Влажность (%) - | 60
Креммная коробка - | не важно
Контроль температуры обмоток - | ТСМ 50М (Русэлпром) |  | Механизм соединения - | Муфта
Контроль температуры подшипников - | ТСМ 50М (Русэлпром) |  | Направление вращения | CW
Подготовка под датчики вибрации - | Нет
Датчики вибрации - | Нет
Покраска в цвет - | Pantone 334U
Срок поставки - | Стандартный, DDP Ногинск
Зонтик (навес) - | Нет
Антиконденсатный обогрев - | Нет
Взрывозащищенное исполнение, | Нет
степень взрывозащиты -
Данные для закрепления проекта:
Заказчик -
Объект -
Количество -
Ориентировочные сроки закупки -
_____________________________________________________ |  | _____________________________________
(Ф.И.О.) |  | (Подпись)
* Ф.И.О., подпись сотрудника отдела сбыта ВИЛО РУС, подтвердившего соответствие наименования, артикула подобранного оборудования техническим требованиям данного опросного листа. (Обязательно к заполнению сотрудником ВИЛО РУС по требованию Партнера перед размещением заказа на данное оборудование)

## Опросный лист
ООО "ВИЛО РУС"
тел.: +7 495 781 06 90
факс:+7 495 781 06 91
Отдел заказов: Сергей Багаев | sergey.bagaev@wilo.ru
ВВ моторы: Игорь Морозов, НВ моторы: Константин Грачев & Арсений Тихомиров
**№ запроса, присвоенный инженером
Тип двигателя -
Номинальная мощность двигателя (кВт) - | ? |  | Мощность насоса в р.т. (кВт) -
Скорость (количество полюсов) - | ? |  | Номин.частота вр.насоса (rpm) -
Напряжение - | ?
Частота сети (Гц) - | 50 Гц
Класс защиты (IP) - | ? |  | Темп.окр.среды, от (оC) -
Питание мотора - | от электросети |  | до (оC) +
Вариант исполнения мотора - | гор. (IM B3) |  | Влажность (%) -
Клеммная коробка - | не важно
Контроль температуры обмоток - | PT100 |  | Механизм соединения - | Муфта
Контроль температуры подшипников - | PT100 |  | Направление вращения мотора | CW/CCW
Подготовка под датчики вибрации - | Нет
Датчики вибрации - | Нет
Покраска в цвет - | Pantone 334U
Срок поставки - | Стандартный, DDP Ногинск
Зонтик (навес) - | Нет
Антиконденсатный обогрев - | Нет
Взрывозащищенное исполнение, | Нет
степень взрывозащиты -
Данные для закрепления проекта (заполняется продавцом):
Заказчик -
Объект -
Количество -
Ориентировочные сроки закупки -
_____________________________________________________ |  | _____________________________________
(Ф.И.О.) |  | (Подпись)
* Ф.И.О., подпись сотрудника отдела сбыта ВИЛО РУС, подтвердившего соответствие наименования, артикула подобранного оборудования техническим требованиям данного опросного листа. (Обязательно к заполнению сотрудником ВИЛО РУС по требованию Партнера перед размещением заказа на данное оборудование)
Заказчик:
_____________________________________________________ |  | _____________________________________
(Ф.И.О.) |  | (Подпись)

## Лист2 (hidden)
Скорость | Напряжение | Частота | Защита | Питание | Исполнение | Темп_обм. | Срок | Bool | Кл. коробка | Мощность | Покраска | Темп_подш. | Питание_АО | Соединение
? | ? | 50 Гц | ? | от ПЧ | гор. (IM B3) | Нет | Стандартный, DDP Ногинск | Да | с левой стороны | ? | Нет | Нет | Нет | Муфта
2 | 220 / 380 В | 60 Гц | IP23 | от электросети | гор. (IM B35) | PTC | СРОЧНО! | Нет | сверху | 0.12 | Pantone 334U | PTC | Да, питание 230В | Гидромуфта
4 | 380 / 660 В |  | IP54 |  | верт. (IM V1) | PT100 |  |  | с правой стороны | 0.18 |  | PT100 | Да, питание 400В
6 | 660 В |  | IP55 |  |  | ТСМ 50М (Русэлпром) |  |  | не важно | 0.25 |  | ТСМ 50М (Русэлпром)
8 | 3000 В |  | IP56 | [6 empty] | 0.37
10 | 6000 В |  | IP65 | [6 empty] | 0.55
12 | 10000 В |  | IP66 | [6 empty] | 0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22.3
37
45
55
75
90
110
132
160
180
200
220
250
280
300
315
330
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2250
2500
2800
3150
3550
4000
4500
5000
5600
6300
7100
8000
9000