Опросный лист – подбор устройств поддержания давления  для систем отопления и охлаждения

Для подбора оборудования просим указать следующие данные:

| Тепловая мощность системы (кВт)1 |  |
| --- | --- |
| Объем теплоносителя в системе ( л ) |  |
| Максимальная температура в системе ( 0 С) |  |
| Минимальная температура в системе ( 0 С) |  |
| Рабочая температура на подаче ( 0 С) |  |
| Рабочая температура на обратке ( 0 С) |  |
| Статическая высота ( м )2 |  |
| Давление срабатывания предохранительного клапана Psv ( бар) |  |
| Концентрация антифриза % |  |
| Поток подпитки (м3/ч) |  |
| Располагаемое давление подпитки ( бар ) |  |

Просим указать необходимое оборудование:

| Подобрать расширительный бак |  |
| --- | --- |
| Подобрать установку поддержания давления (с одним насосом / компрессором) |  |
| Подобрать установку поддержания давления (с двумя насосами / компрессорами) |  |
| Подобрать блок подпитки (Да-Нет) |  |
| Ограничения по габаритам: |  |
| - высота не более ( мм ) |  |
| - ширина не более (мм ) |  |

1 при необходимости расчета расширительных баков для котлов и ТО укажите мощность и объем каждого котла или ТО

2 высота от бака / установки до верхней точки системы (см. Рис.)

| Объект (котельная, ИТП, …) |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |

Ваши координаты:

| Компания |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| телефоны |  |
| e-mail |  |
| специалист |  |
| дата |  |
| **№ запроса, присвоенный инженером |  |

Дополнительная информация:

___________________(Ф.И.О.)                          _________________(Подпись)

* Ф.И.О., подпись сотрудника отдела сбыта ВИЛО РУС, подтвердившего соответствие  наименования, артикула подобранного оборудования техническим требованиям данного опросного листа. (Обязательно к заполнению сотрудником ВИЛО РУС при размещении заказа на данное оборудование)

*- Обязательно к заполнению

**- Обязательно для заполнения при заказе оборудования, отсутствующего в открытом прайс-листе

Заказчик

___________________(Ф.И.О.)                          _________________(Подпись)